广东省中医药科学院科研团队订购气体流程
【2015KXY024号】

第一条 本流程依据设备处“关于临床科室及科研团队订购气体流程的通知”（2012年12月3日OA发文）并结合科学院的实际情况制定。
第二条 目前经设备处联系充装的气体品种、规格及纯度清单。
	气体品种
	充装规格和纯度
	气体品种
	充装规格和纯度

	二氧化碳CO2
	10L 99.5%
	混合气
	40L 9.5%He，0.25%CO，其余空气填充

	
	40L 99.9%
	
	10L 5%CO2,16%O2，其余填充N2

	
	40L 99.99%高纯
	
	8L 0.99%,16.04%O2,其余填充N2

	高纯氮气
N2
	10L 99.999%
	
	8L 0.299%CO,0.302%CH4,21.04%O2，其余填充N2

	
	40L 99.999%
	
	8L 0.498%CO2,16.08%O2,其余填充N2

	
	44L 99.9995% 
	
	40L CO2及O2纯度≥99.999%，CO25%，O295%

	高纯氦气He
	40L 99.999%
	
	40L 氮、氧纯度99.999%，O22.5%，氮氧混合比39：1

	高纯氢气
H2
	47L 99.9999% 
	液氮
	150公斤 99.999% 杜瓦罐

	
	40L 99.99%
	
	10公斤 99.999%

	高纯氩气
Ar
	40L 99.99%
	
	15公斤 99.999%

	
	40L 99.999%
	
	30公斤 99.999%

	
	4L 99.999%
	
	


第三条 所有气瓶按仪器管理，由科学院提供，瓶身印“省中医·科研楼”字样，日常由公共实验室管理。

第四条 实行收费的耗气设施设备其气体供应由公共实验室负责，如细胞房、质谱、公用液氮罐等用气。团队/课题组/实验室（下称团队）项目研究专用的气体按课题耗材管理，团队用气计划提交公共实验室汇总，统一由设备处订购，货到后由公共实验室通知团队领用。任何团队和个人不得私自采购科研用气，尤其助燃易燃等危险气体。

第五条 每周二为科学院气体订购提交计划时间，请各团队在规定时间内提前提交申请计划。在上述订购频率不能满足用气量的情况下，公共实验室可协调临时订购气体，但能否按团队要求时间供货视气体供应商实情决定。
第六条 科学院气体订购领用及报销流程：见附件。

第七条 本办法由设备处、科研处负责解释，自发布日起正式实施。
广东省中医院（广东省中医药科学院）
                                                              2015年8月20日
【2015KXY024号】的附件：

科学院气体订购领用及报销流程
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