附件13

易燃易爆性物品简易灭火方法
	类   别
	品   名
	灭火方法
	备   注

	爆炸品
	黑药
	雾状水
	

	
	化合物
	雾状水、水
	

	▲压缩气体和液化气体
	压缩气体和液化气体
	大量水
	冷却钢瓶

	▲易燃液体
	中、低、高闪点
	泡沫、干粉
	

	
	甲醇、乙醇、丙酮
	抗溶泡沫
	

	易燃固体
	易燃固体
	水、泡沫
	

	
	发乳剂
	水、干粉
	★禁用酸碱泡沫

	
	硫化磷
	干粉
	★禁用水

	自燃物品
	自燃物品
	水、泡沫
	

	
	烃基金属化合物
	干粉
	★禁用水

	▲遇湿易燃物品
	遇湿易燃物品
	干粉
	★禁用水

	
	钠、钾
	干粉
	★禁用水、二氧化碳、四氯化碳

	▲氧化剂和有机过氧化物
	氧化剂和有机过氧化物
	雾状水
	

	
	过氧化钠、钾、镁、钙等
	干粉
	★禁用水


摘自：中华人民共和国国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》
