广东省中医药科学院仪器校正管理规定
【2015KXY026号】

第一条 为保证科学院内仪器的灵敏度，确保科研实验数据的准确性特制定本规定。

第二条 本规定适用于科学院内需要年度校正的所有科研设备，设备主要包括液相色谱仪、质谱仪、天平、冰箱、培养箱、加样枪、高温高压消毒炉等。

第三条 所有校正的科研设备其年度校正资料必须由公共实验室存档备查（Ⅰ期临床实验室仪器校正资料由其自己保管）。校正结果作为仪器报废更新的主要依据。校正单位为省或市质量技术监督局或相应厂家。
第四条 校正申请由公共实验室汇总，统一由设备处安排在指定时间段内年检，逾期未检设备安排下一次周期进行，特殊要求除外。

第五条 不同类型设备其年度校正安排在不同时间段进行，如科学院安排的时间与省或市质量监督局规定时间相冲突，以后者时间为准。

第六条 时间安排及检定方式
1 液相色谱仪、质谱仪类：全检，拟安排在每年的11月份。

2 天 平 类：全检，拟安排在每年的12月份。

3 冰 箱 类：抽检，抽样量15%，超8年使用期的必检，拟安排在每年的10月份。

4 培养箱类：抽检，抽样量20%，超8年使用期的必检，拟安排在每年的9月份。
5 加 样 枪：团队送检，但不得超过团队总数的15%，拟安排在每年的8月份。
6 高温高压消毒炉：全检，拟安排在每年的7月份。
7 离心机：抽检，抽样量15%，超8年使用期的必检，拟安排在每年的6月份。

8 其它设备：如动物房、细胞房及其它设施设备由实际管理团队提出，公共实验室协 

助安排年检时间。
第七条 采用抽检方式当年已校正过的设备，次年不再列入抽查范围。
第八条 本规定由科研处、设备处负责解释，自发布日起正式实施。
广东省中医院（广东省中医药科学院）
                                                 2015年8月20日
